|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (закупівля UA-2025-09-23-009867-a)** | | |
| 1 | **Назва предмета закупівлі** | **Поточний ремонт приміщень майстерень і лабораторії, код згідно  ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник  - 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи** |
| 2 | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі складені відповідно до потреб Закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Первомайський професійний коледж» та норм чинного законодавства і зазначені в тендерній документації.  Найменування, обсяг надання послуг наведено нижче:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  | Розділ №1. Стіни |  |  |  | | 1 | Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм | м2 | 601 |  | | 2 | Маячні профілі металеві оцинковані | м | 514,456 |  | | 3 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 77,9497 |  | | 4 | Штукатурка гіпсова МП-75 | кг | 12254,39 |  | | 5 | Грунтовка Knauf GRUNDIERMITTEL PRO | кг | 21,0951 |  | | 6 | Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2 (загальна товщ. 30 мм) | м2 | 601 |  | | 7 | Штукатурка гіпсова МП-75 | кг | 6130,2 |  | | 8 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами | м2 | 11,43 |  | | 9 | Штукатурка гіпсова МП-75 | кг | 348,615 |  | | 10 | Грунтовка Knauf GRUNDIERMITTEL PRO | кг | 0,401193 |  | | 11 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 68,76 |  | | 12 | Кутник перфорований пластиковий | м | 36,099 |  | | 13 | Кутник перфорований пластиковий з сіткою | м | 36,099 |  | |  | Розділ №2. Стеля |  |  |  | | 14 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (стики міжпанельних швів) | м2 | 3,5 |  | | 15 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття гіпсовою сумішшю (ширина шву 5 см) | м шва | 70 |  | | 16 | Штукатурка гіпсова МП-75 | кг | 142,8 |  | | 17 | Грунтовка Knauf GRUNDIERMITTEL PRO | кг | 0,12285 |  | | 18 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 0,45395 |  | | 19 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 295 |  | | 20 | Грунтовка Ceresit CT 17 | л | 42,5685 |  | | 21 | Штукатурка гіпсова Еврогипс Ізогіпс старт | кг | 531 |  | | 22 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 (загальна товщ. 3 мм) | м2 | 295 |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 23 | Штукатурка гіпсова Еврогипс Ізогіпс старт | кг | 531 |  | | 24 | Шпаклівка Knauf НР FINISH | кг | 531 |  | | 25 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 295 |  | | 26 | Фарба латексна Feidal Mattlatex | кг | 203,55 |  | |  | Розділ №3. Підлоги |  |  |  | | 27 | Улаштування вирівнювального шару щебеневого | м3 | 14,75 |  | | 28 | Щебінь | м3 | 22,8035 |  | | 29 | Улаштування пароізоляційного шару | м2 | 295 |  | | 30 | Паробар'єр JUTA Н110 прозорий армований | м2 | 339,25 |  | | 31 | Армування підлоги просторовим каркасом | т | 6,08 |  | | 32 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-V, діаметр 10 мм | т | 6,08 |  | | 33 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 295 |  | | 34 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати (загальна товщ. 100 мм) | м2 | 295 |  | | 35 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300] | м3 | 30,09 |  | | 36 | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному | м шва | 130 |  | | 37 | Герметик поліуретановий, 600 мл | шт | 22 |  | | 38 | Джгут для швів 6 мм | м | 136,5 |  | | 39 | Шліфування бетонних покриттів | м2 | 295 |  | | 40 | Покриття промислової підлоги топінгом | м2 | 295 |  | | 41 | Топінг | кг | 1770 |  | | 42 | Покриття підлог лаком | м2 | 295 |  | | 43 | Лак | л | 44,25 |  | |  | Розділ №4. Сходи |  |  |  | | 44 | Розбирання сходових маршів із залізобетонними східцями | м2 | 12 |  | | 45 | Улаштування монолітних залізобетонних сходів | м3 | 6,942 |  | | 46 | Бетон C25/30, S3, W6, F100 | м3 | 7,04613 |  | | 47 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,1147 |  | | 48 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,02 |  | | 49 | Фіксатор "зірочка" 25 мм | шт | 236 |  | |  | Огорожа |  |  |  | | 50 | Виготовлення огорожі | т | 0,079 |  | | 51 | Труба сталева, діаметр 42,4х2,5 мм | м | 28,938 |  | | 52 | Сталь листова, 8 мм | т | 0,011 |  | | 53 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 51 |  | | 54 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 51 |  | | 55 | Монтаж огорожі | т | 0,079 |  | | 56 | Анкер механічний М12х100 | шт | 44 |  | | 57 | Кріплення настінного поручня | шт | 7 |  | | 58 | Болт М8х50 з шайбами і гайками | шт | 14 |  | | 59 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 38,73 |  | | 60 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) | м2 | 38,73 |  | |  | Розділ №5. Інші роботи |  |  |  | | 61 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,614 |  | | 62 | Навантаження сміття вручну | т | 0,614 |  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 63 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,614 |  | |
| 3 | **Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення** | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до кошторису на 2025 рік та складає **1 864 150,00 грн. з ПДВ**  Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу цін, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо.  Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі моніторингу цін та складає  **1 864 150,00 грн. з ПДВ** |